## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RMaur3 | MMaur4
Aceites y Grasas | mg/L | < 1,0 | < 1,0
Amoniaco-N | mg/L | 0,132 | 0,134
Bicarbonatos | mg/L | 183,5 | 140,0
Caudal | L/s | 0,920 | 0,960
Cianuro Libre | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006
Cianuro WAD | mg/L
Cloruros | mg/L | 595,2 | 464,2
Conductividad | (µS/cm) | 1203 | 1022
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 2 | < 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 20 | 17
Fenoles | mg/L | <0,001 | <0,001
Fósforo Total | mg/L | 1,683 | 1,348
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 0,009 | < 0,009
Nitratos-N | mg/L | < 0.002 | < 0,002
Nitrógeno Total | mg/L | 0,193 | 0,164
Oxígeno Disuelto | mg/L | 6,05 | 10,20
pH | Unidad de PH | 8,00 | 9,06
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 3 | 11
Sulfatos | mg/L | 49,14 | 40,47
Sulfuros | mg/L | < 0.0004 | < 0.0004
Temperatura | °C | 20,60 | 15,30
Aluminio | mg/L | 0,026 | 0,059
Antimonio | mg/L | 0,0952 | 0,0655
Arsénico | mg/L | 4,177 | 3,289
Bario | mg/L | 0,0888 | 0,0635
Berilio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Bismuto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Boro | mg/L | 26,84 | 21,12
Cadmio | mg/L | < 0,00010 | < 0,00010
Calcio | mg/L | 39,28 | 31,56
Cobalto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Cobre | mg/L | 0,0301 | 0,0160
Cromo Total | mg/L | < 0,0007 | < 0,0007
Estaño | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Estroncio | mg/L | 0,5545 | 0,4557
Hierro | mg/L | 0,132 | 0,188
Litio | mg/L | 2,950 | 2,306
Magnesio | mg/L | 10,39 | 10,01
Manganeso | mg/L | 0,1750 | 0,0722
Mercurio | mg/L | 0,00130 | 0,00086
Molibdeno | mg/L | 0,0233 | 0,0202
Niquel | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Plata | mg/L | < 0,00008 | < 0,00008
Plomo | mg/L | < 0,0002 | 0,0010
Potasio | mg/L | 48,43 | 38,44
Selenio | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006
Silicio | mg/L | 60,00 | 49,70
Sodio | mg/L | 365,0 | 293,4
Talio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Titanio | mg/L | 0,0021 | 0,0035
Uranio | mg/L | 0,0006 | 0,0004
Vanadio | mg/L | < 0,0002 | 0,0111
Zinc | mg/L | < 0,008 | 0,029
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | 4,5 | 23