## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RPist1 | RSala2 | RSama2 | RSama3 | RSama5 | RTala1 | QKovi1 | RIrab
Aceites y Grasas | mg/L | <1,0 | <1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | <1,0 | < 1.0 | <1.0
Amoniaco-N | mg/L | [6 empty] | 0,155 | 0,158
Bicarbonatos | mg/L | 147,5 | 212,7 | 152,0 | 172,1 | 226,7 | 97,7 | 47,2 | 63,5
Caudal | L/s | 0,525 | 0,796 | 1,390 | 0,780 | 0,064 | 0,691 | 0,473 | 0,472
Cianuro Libre | mg/L | [6 empty] | < 0,0006 | <0,0006
Cianuro WAD | mg/L | <0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001
Cloruros | mg/L | 32,96 | 558,7 | 288,8 | 311,2 | 986,6 | 43,55 | 2,626 | 2,415
Conductividad | (µS/cm) | 565 | 1880 | 1512 | 2160 | 4560 | 1084 | 157 | 110
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | <2 | <2 | < 2 | < 2 | < 2 | <2 | <2 | 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 17 | 23 | 9 | 12 | 14 | 22 | 13 | 12
Fenoles | mg/L | <0,001 | <0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Fosfatos | mg/L
Fosfatos-P | mg/L
Fósforo Total | mg/L | 0,138 | 0,690 | 0,655 | 0,341 | 0,085 | 0,134 | 0,153 | 0,082
Nitratos (NO3-) | mg/L | 3,949 | 1,434 | 1815 | < 0,009 | < 0,009 | 2,011 | 0,446 | <0,009
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) | mg/L
Nitratos-N | mg/L | 0,892 | ο, 324 | 0,41 | < 0,002 | < 0,002 | 0,454 | 0,101 | <0,002
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015
Nitritos-N | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004
Nitrógeno Total | mg/L | 0,916 | 0,417 | 1708 | 0.125 | 0,109 | 0,554 | 0,291 | 0,167
Oxígeno Disuelto | mg/L | 8,74 | 8,41 | 8,01 | 9,78 | 10,39 | 8,26 | 5,56 | 7,98
pH | Unidad de PH | 8,58 | 8,90 | 8,72 | 8,33 | 8,01 | 8,81 | 7,83 | 8,74
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | [6 empty] | 3 | 5
Sulfatos | mg/L | 209,0 | 407,5 | 656,7 | 707,9 | 1778 | 810,9 | 68,20 | 29,73
Sulfuros | mg/L | [6 empty] | <0,0004 | <0,0004
Temperatura | °C | 11,30 | 15,40 | 17,90 | 16,30 | 24,30 | 16,20 | 10,7 | 10,6
Aluminio | mg/L | 0,151 | 0,075 | 0,309 | 0,246 | 0,017 | 0,531 | 0,065 | 0,373
Antimonio | mg/L | 0,0011 | 0,0275 | 0,0114 | 0,0089 | 0,0017 | 0,0005 | <0,0002 | <0,0002
Arsénico | mg/L | 0,0527 | 1,050 | 0,4517 | 0,3827 | 0,0885 | 0,0313 | 0,0238 | 0,0440
Bario | mg/L | 0,0356 | 0,0470 | 0,0369 | 0,0438 | 0,0485 | 0,0273 | 0,0160 | 0,0189
Berilio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Bismuto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Boro | mg/L | 1,121 | 13,88 | 7,151 | 6524 | 17,89 | 1,314 | 0,148 | 0,120
Cadmio | mg/L | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | 0,00010 | < 0,00010 | <0,0001 | <0,0001
Calcio | mg/L | 81,99 | 111,2 | 169,6 | 204,9 | 503,6 | 209,1 | 16,69 | 14,44
Cobalto | mg/L | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0027 | 0,0010 | < 0,0002 | 0,0054 | 0,0011 | 0,008
Cobre | mg/L | 0,0101 | 0,0117 | 0,0126 | 0,0134 | 0,0005 | 0,0147 | 0,0168 | 0,0167
Cromo Total | mg/L | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | <0,0007 | <0,0007
Estaño | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Estroncio | mg/L | 0,5004 | 0,7667 | 0,8503 | 0,9554 | 2607 | 0,8853 | 0,1014 | 0,09120
Hierro | mg/L | 0,172 | 0,178 | 0,449 | 0,584 | 0,174 | 0,662 | 1,616 | 0,332
Litio | mg/L | 0,1009 | 2,052 | 1,021 | 1051 | 2448 | 0,0992 | 0,0158 | 0,0147
Magnesio | mg/L | 15,18 | 23,43 | 34,44 | 38,20 | 93,61 | 44,65 | 5,191 | 4,463
Manganeso | mg/L | 0,0581 | 0,2987 | 0,2526 | 0,1177 | 0,0488 | 0,2911 | 0,2676 | 0,0558
Mercurio | mg/L | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0.00005 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 | 0,00146 | 0,00133
Molibdeno | mg/L | 0,0036 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0041 | 0,0069 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0022
Niquel | mg/L | 0,0008 | < 0,0002 | 0,0037 | 0,0024 | < 0,0002 | 0,0072 | 0,0022 | 0,0009
Plata | mg/L | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | <0,0008 | <0,0008
Plomo | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002 | 0,0003
Potasio | mg/L | 4,06 | 49,71 | 25,36 | 26,94 | 50,83 | 4,78 | 5,63 | 3,38
Selenio | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | <0,0006 | <0,0006
Silicio | mg/L | 18,50 | 47,30 | 30,60 | 29,60 | 18,40 | 17,80 | 28,80 | 18,70
Sodio | mg/L | 42,48 | 369,6 | 198,4 | 218,1 | 597,0 | 57,66 | 14,17 | 9,97
Talio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Titanio | mg/L | 0,0062 | 0,0048 | 0,0062 | 0,0030 | 0,0023 | 0,0044 | 0,0024 | 0,0022
Uranio | mg/L | 0,0010 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0061 | 0,0005 | 0,0003 | <0,0002
Vanadio | mg/L | 0,0052 | 0,0035 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0062
Zinc | mg/L | < 0,008 | < 0,008 | 0,025 | 0,012 | < 0,008 | 0,032 | 0,013 | 0,021
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | 130 | < 1,8 | 13 | 7,8 | 1300 | 4,5 | <1.8 | 2,0
Escherichia coli | NMP/100ml | 79 | < 1,8 | 4,5 | 2,0 | 330 | 4,5
Huevos de Helmintos | Huevo/L | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1