## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RpPauc | RUshu2
Aceites y Grasas | mg/L | < 1,0 | < 1,0
Amoniaco-N | mg/L | 0,109 | 0,088
Bicarbonatos | mg/L | 133,2 | 97,5
Caudal | L/s | 0,306 | 0,389
Cianuro Libre | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006
Cianuro WAD | mg/L
Cloruros | mg/L | 21,83 | 10,38
Conductividad | (µS/cm) | 397 | 398
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 2 | < 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 7 | 7
Fenoles | mg/L | <0,001 | <0,001
Fósforo Total | mg/L | 0,164 | 0,159
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 0,009 | <0,009
Nitratos-N | mg/L | < 0,002 | < 0,002
Nitrógeno Total | mg/L | 0,240 | 0,193
Oxígeno Disuelto | mg/L | 7,53 | 8,22
pH | Unidad de PH | 8,51 | 8,49
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | < 2 | < 2
Sulfatos | mg/L | 297,5 | 178,3
Sulfuros | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004
Temperatura | °C | 7,70 | 9,20
Aluminio | mg/L | 0,074 | 0,025
Antimonio | mg/L | 0,0041 | 0,0012
Arsénico | mg/L | 0,1606 | 0,1343
Bario | mg/L | 0.0085 | 0,0065
Berilio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Bismuto | mg/L | < 0.0002 | < 0,0002
Boro | mg/L | 1,314 | 0,782
Cadmio | mg/L | < 0.00010 | < 0,00010
Calcio | mg/L | 60,57 | 41,42
Cobalto | mg/L | 0,0013 | < 0,0002
Cobre | mg/L | 0,0155 | 0,0099
Cromo Total | mg/L | < 0,0007 | < 0,0007
Estaño | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Estroncio | mg/L | 0,3958 | 0,2240
Hierro | mg/L | 0,303 | 0,154
Litio | mg/L | 0,0925 | 0,0709
Magnesio | mg/L | 28,59 | 16,78
Manganeso | mg/L | 0,5944 | 0,0476
Mercurio | mg/L | < 0,00005 | < 0,00005
Molibdeno | mg/L | 0,0018 | 0,0013
Niquel | mg/L | 0,0058 | 0,0011
Plata | mg/L | < 0,00008 | < 0,00008
Plomo | mg/L | 0,0004 | < 0,0002
Potasio | mg/L | 17,56 | 10,81
Selenio | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006
Silicio | mg/L | 31,90 | 28,30
Sodio | mg/L | 48,12 | 33,74
Talio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Titanio | mg/L | 0,0015 | 0,0017
Uranio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Vanadio | mg/L | 0,0010 | 0,0029
Zinc | mg/L | < 0,008 | < 0,008
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | < 1,8