## T1
PARAMETROS | X | UNIDAD | C1A1
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas |  | mg/L | <=0,5
Amoniaco-N |  | mg/L | <=1,5
Caudal |  | L/s | ----
Cianuro WAD |  | mg/L | --
Conductividad |  | (µS/cm) | <=1500
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) |  | mg/L | <=3
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  | mg/L | <=10
Fosfatos |  | mg/L | --
Fósforo Total |  | mg/L P | <=0,1
Nitratos-N |  | mg/L | ----
Nitrógeno Total |  | mg/L | ----
Oxígeno Disuelto |  | mg/L | >=6
pH |  | Unidad de PH | 6,5 – 8,5
Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/L | ----
Sulfatos |  | mg/L | <=250
Temperatura |  | °C | ±3
INORGANICOS
Aluminio |  | mg/L | <=0,9
Antimonio |  | mg/L | <=0,02
Arsénico |  | mg/L | <=0,01
Bario |  | mg/L | <=0,7
Berilio |  | mg/L | <=0,012
Bismuto |  | mg/L | ----
Boro |  | mg/L | <=2,4
Cadmio |  | mg/L | <=0,003
Calcio |  | mg/L | --
Cobalto |  | mg/L | ----
Cobre |  | mg/L | <=2
Cromo Total |  | mg/L | <=0,05
Estaño |  | mg/L | ----
Estroncio |  | mg/L | ----
Hierro |  | mg/L | <=0,3
Litio |  | mg/L | ----
Magnesio |  | mg/L | ----
Manganeso |  | mg/L | <=0,4
Mercurio |  | mg/L | <=0,001
Molibdeno |  | mg/L | <=0,07
Niquel |  | mg/L | <=0,07
Plomo |  | mg/L | <=0,01
Potasio |  | mg/L | ----
Selenio |  | mg/L | <=0,04
Sodio |  | mg/L | --
Vanadio |  | mg/L | ----
Zinc |  | mg/L | <=3
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes |  | NMP/100ml | <=20
Coliformes Totales |  | NMP/100ml | <=50

## T2
PARAMETROS | UNIDAD | C1A2
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas | mg/L | <=1,7
Amoniaco-N | mg/L | <=1,5
Cianuro WAD | mg/L | ----
Conductividad | (µS/cm) | <=1600
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | <=5
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | <=20
Fosfatos | mg/L | --
Fósforo Total | mg/L P | <=0,15
Nitratos-N | mg/L | ----
Nitrógeno Total | mg/L | ----
Oxígeno Disuelto | mg/L | >=5
pH | Unidad de PH | 5,5 – 9,0
Sulfuros | mg/L | ----
Temperatura | °C | ±3
INORGANICOS
Aluminio | mg/L | <=5
Antimonio | mg/L | <=0,02
Arsénico | mg/L | <=0,01
Bario | mg/L | <=1
Berilio | mg/L | <=0,04
Bismuto | mg/L | ----
Boro | mg/L | <=2,4
Cadmio | mg/L | <=0,005
Calcio | mg/L | --
Cerio | mg/L | ----
Cobalto | mg/L | ----
Cobre | mg/L | <=2
Cromo Total | mg/L | <=0,05
Estaño | mg/L | ----
Estroncio | mg/L | ----
Hierro | mg/L | <=1
Litio | mg/L | ----
Magnesio | mg/L | ----
Manganeso | mg/L | <=0,4
Mercurio | mg/L | <=0,002
Molibdeno | mg/L | ----
Niquel | mg/L | ----
Plata | mg/L | ----
Plomo | mg/L | <=0,05
Potasio | mg/L | ----
Selenio | mg/L | <=0,04
Silicio | mg/L | ----
Sodio | mg/L | --
Talio | mg/L | ----
Titanio | mg/L | ----
Torio | mg/L | ----
Uranio | mg/L | <=0,02
Vanadio | mg/L | ----
Zinc | mg/L | <=5
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | <=2000
Coliformes Totales | NMP/100ml | ----
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL | Ausencia

## T3
PARAMETROS | X | UNIDAD | C3D1
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas |  | mg/L | <=5
Amoniaco-N |  | mg/L | ----
Bicarbonatos |  | mg/L | <=518
Cianuro Libre |  | mg/L | ----
Cianuro WAD |  | mg/L | <=0,1
Cloruros |  | mg/L | <=500
Conductividad |  | (µS/cm) | <=2500
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) |  | mg/L | <=15
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  | mg/L | <=40
Fenoles |  | mg/L | <=0,002
Fósforo Total |  | mg/L | ----
Nitratos (NO3-) |  | mg/L | ----
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) |  | mg/L | <=100
Nitratos-N |  | mg/L | ----
Nitritos (NO2-) |  | mg/L | ----
Nitritos-N |  | mg/L | <=10
Nitrógeno Total |  | mg/L | ----
Oxígeno Disuelto |  | mg/L | >=4
pH |  | Unidad de PH | 6,5 – 8,5
Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/L | ----
Sulfatos |  | mg/L | <=1000
Sulfuros |  | mg/L | ----
Temperatura |  | °C | ±3
INORGANICOS
Aluminio |  | mg/L | <=5
Antimonio |  | mg/L | ----
Arsénico |  | mg/L | <=0,1
Bario |  | mg/L | <=0,7
Berilio |  | mg/L | <=0,1
Bismuto |  | mg/L | ----
Boro |  | mg/L | <=1
Cadmio |  | mg/L | <=0,01
Calcio |  | mg/L | ----
Cobalto |  | mg/L | <=0,05
Cobre |  | mg/L | <=0,2
Cromo Total |  | mg/L | <=0,1
Estaño |  | mg/L | ----
Estroncio |  | mg/L | ----
Hierro |  | mg/L | <=5
Litio |  | mg/L | <=2,5
Magnesio |  | mg/L | ----
Manganeso |  | mg/L | <=0,2
Mercurio |  | mg/L | <=0,001
Molibdeno |  | mg/L | ----
Niquel |  | mg/L | <=0,2
Plata |  | mg/L | ----
Plomo |  | mg/L | <=0,05
Potasio |  | mg/L | ----
Selenio |  | mg/L | <=0,02
Silicio |  | mg/L | ----
Sodio |  | mg/L | ----
Talio |  | mg/L | ----
Titanio |  | mg/L | ----
Uranio |  | mg/L | ----
Vanadio |  | mg/L | ----
Zinc |  | mg/L | <=2
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes |  | NMP/100ml | <=1000
Escherichia coli |  | NMP/100ml | 1000
Huevos de Helmintos |  | Huevo/L | 1

## T31
PARAMETROS | X | UNIDAD | C3D2
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas |  | mg/L | <=10
Amoniaco-N |  | mg/L | ----
Bicarbonatos |  | mg/L | ----
Cianuro Libre |  | mg/L | ----
Cianuro WAD |  | mg/L | <=0,1
Cloruros |  | mg/L | ----
Conductividad |  | (µS/cm) | <=5000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) |  | mg/L | <=15
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  | mg/L | <=40
Fenoles |  | mg/L | <=0,01
Fósforo Total |  | mg/L | ----
Nitratos (NO3-) |  | mg/L | ----
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) |  | mg/L | <=100
Nitratos-N |  | mg/L | ----
Nitritos (NO2-) |  | mg/L | ----
Nitritos-N |  | mg/L | <=10
Nitrógeno Total |  | mg/L | ----
Oxígeno Disuelto |  | mg/L | >=5
pH |  | Unidad de PH | 6,5 – 8,4
Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/L | ----
Sulfatos |  | mg/L | <=1000
Sulfuros |  | mg/L | ----
Temperatura |  | °C | ±3
INORGANICOS
Aluminio |  | mg/L | <=5
Antimonio |  | mg/L | ----
Arsénico |  | mg/L | <=0,2
Bario |  | mg/L | ----
Berilio |  | mg/L | <=0,1
Bismuto |  | mg/L | ----
Boro |  | mg/L | <=5
Cadmio |  | mg/L | <=0,05
Calcio |  | mg/L | ----
Cobalto |  | mg/L | <=1
Cobre |  | mg/L | <=0,5
Cromo Total |  | mg/L | <=1
Estaño |  | mg/L | ----
Estroncio |  | mg/L | ----
Hierro |  | mg/L | ----
Litio |  | mg/L | <=2,5
Magnesio |  | mg/L | <=250
Manganeso |  | mg/L | <=0,2
Mercurio |  | mg/L | <=0,01
Molibdeno |  | mg/L | ----
Niquel |  | mg/L | <=1
Plata |  | mg/L | ----
Plomo |  | mg/L | <=0,05
Potasio |  | mg/L | ----
Selenio |  | mg/L | <=0,05
Silicio |  | mg/L | ----
Sodio |  | mg/L | ----
Talio |  | mg/L | ----
Titanio |  | mg/L | ----
Uranio |  | mg/L | ----
Vanadio |  | mg/L | ----
Zinc |  | mg/L | <=24
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes |  | NMP/100ml | <=1000
Escherichia coli |  | NMP/100ml | ----
Huevos de Helmintos |  | Huevo/L | ----

## T5
PARAMETROS | X | UNIDAD | C4E1
FISICOS - QUIMICOS
Amoniaco-N |  | mg/L | ----
Bicarbonatos |  | mg/L | ----
Carbonatos |  | mg/L | ----
Cloruros |  | mg/L | ----
Conductividad |  | (µS/cm) | <=1000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) |  | mg/L | <=5
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  | mg/L | ----
Fosfatos-P |  | mg/L | --
Fósforo Total |  | mg/L | <=0,035
Nitratos-N |  | mg/L | ----
Oxígeno Disuelto |  | mg/L | >=5
pH |  | Unidad de PH | 6,5 a 9,0
Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/L | = 25
Sulfatos |  | mg/L | ----
Temperatura |  | °C | ±3
INORGANICOS
Aluminio |  | mg/L | ----
Antimonio |  | mg/L | <=0,64
Arsénico |  | mg/L | <=0,15
Bario |  | mg/L | <=0,7
Berilio |  | mg/L | ----
Boro |  | mg/L | ----
Cadmio |  | mg/L | ----
Calcio |  | mg/L | --
Cobalto |  | mg/L | ----
Cobre |  | mg/L | <=0,1
Cromo Total |  | mg/L | ----
Estaño |  | mg/L | ----
Estroncio |  | mg/L | ----
Hierro |  | mg/L | ----
Litio |  | mg/L | ----
Magnesio |  | mg/L | ----
Manganeso |  | mg/L | ----
Mercurio |  | mg/L | <=0,0001
Molibdeno |  | mg/L | ----
Niquel |  | mg/L | <=0,052
Plata |  | mg/L | ----
Plomo |  | mg/L | <=0,0025
Potasio |  | mg/L | ----
Selenio |  | mg/L | <=0,005
Sodio |  | mg/L | --
Talio |  | mg/L | <=0,0008
Titanio |  | mg/L | ----
Vanadio |  | mg/L | ----
Zinc |  | mg/L | <=0,12
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes |  | NMP/100ml | <=1000

## T6
PARAMETROS | X | UNIDAD | C4E2
FISICOS - QUIMICOS
Aceites y Grasas |  | mg/L | <=5
Amoniaco-N |  | mg/L | ----
Bicarbonatos |  | mg/L | ----
Cianuro Libre |  | mg/L | <=0,0052
Cianuro WAD |  | mg/L | ----
Cloruros |  | mg/L | ----
Conductividad |  | (µS/cm) | <=1000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) |  | mg/L | <=10
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  | mg/L | ----
Fenoles |  | mg/L | <=2,56
Fósforo Total |  | mg/L | <=0,05
Nitratos (NO3-) |  | mg/L | <=13
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) |  | mg/L | ----
Nitratos-N |  | mg/L | ----
Nitritos (NO2-) |  | mg/L | ----
Nitritos-N |  | mg/L | ----
Nitrógeno Total |  | mg/L | ----
Oxígeno Disuelto |  | mg/L | >=5
pH |  | Unidad de PH | 6,5 a 9,0
Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/L | <=100
Sulfatos |  | mg/L | ----
Sulfuros |  | mg/L | <=0,002
Temperatura |  | °C | ± 3
INORGANICOS
Aluminio |  | mg/L | ----
Antimonio |  | mg/L | <=0,64
Arsénico |  | mg/L | <=0,15
Bario |  | mg/L | <=0,7
Berilio |  | mg/L | ----
Bismuto |  | mg/L | ----
Boro |  | mg/L | ----
Cadmio |  | mg/L | ----
Calcio |  | mg/L | --
Cobalto |  | mg/L | ----
Cobre |  | mg/L | <=0,1
Cromo Total |  | mg/L | ----
Estaño |  | mg/L | ----
Estroncio |  | mg/L | ----
Hierro |  | mg/L | ----
Litio |  | mg/L | ----
Magnesio |  | mg/L | ----
Manganeso |  | mg/L | ----
Mercurio |  | mg/L | <=0,0001
Molibdeno |  | mg/L | ----
Niquel |  | mg/L | <=0,052
Plata |  | mg/L | ----
Plomo |  | mg/L | <=0,0025
Potasio |  | mg/L | ----
Selenio |  | mg/L | <=0,005
Silicio |  | mg/L | ----
Sodio |  | mg/L | --
Talio |  | mg/L | <=0,0008
Titanio |  | mg/L | ----
Uranio |  | mg/L | ----
Vanadio |  | mg/L | ----
Zinc |  | mg/L | <=0,12
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes |  | NMP/100ml | <=2000
Escherichia coli |  | NMP/100ml | ----
Huevos de Helmintos |  | Huevo/L | ----