## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RCap3 | RCap1
Aceites y Grasas | mg/L | < 1,0 | < 1,0
Amoniaco-N | mg/L | 0,149 | 0,152
Caudal | L/s | 0,508 | 0,245
Cianuro Libre | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006
Cloruros | mg/L | 58,59 | 81,37
Conductividad | (µS/cm) | 723 | 853
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 2 | < 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 7 | 9
Fenoles | mg/L | < 0,001 | < 0,001
Fosfatos | mg/L
Fosfatos-P | mg/L
Fósforo Total | mg/L | 0,186 | 0,347
Nitratos (NO3-) | mg/L | 0,546 | 0,172
Nitratos-N | mg/L | 0,123 | 0,039
Nitritos (NO2-) | mg/L | <0,015 | < 0,015
Nitritos-N | mg/L | < 0,004 | < 0,004
Nitrógeno Total | mg/L | 0,303 | ο, 203
Oxígeno Disuelto | mg/L | 8,02 | 8,59
pH | Unidad de PH | 4,14 | 3,52
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L
Sulfatos | mg/L | 705,8 | 531,6
Temperatura | °C | 18,20 | 6,70
Aluminio | mg/L | 22,47 | 17,62
Antimonio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Arsénico | mg/L | 0,0541 | 0,2163
Bario | mg/L | 0,0250 | 0,0161
Berilio | mg/L | 0,0012 | 0,0007
Bismuto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Boro | mg/L | 1.609 | 2,108
Cadmio | mg/L | 0,00165 | 0,00312
Cobalto | mg/L | 0,0186 | 0,0047
Cobre | mg/L | 0,0497 | 0,0483
Cromo Total | mg/L | 0,0029 | 0,0014
Estaño | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002
Estroncio | mg/L | 0,6939 | 0,4294
Hierro | mg/L | 9,552 | 6,881
Litio | mg/L | 0,1347 | 0,2042
Magnesio | mg/L | 27,41 | 19,90
Manganeso | mg/L | 0,9850 | 0,9175
Mercurio | mg/L | 0,00114 | 0,00075
Molibdeno | mg/L | 0,0020 | 0,0012
Niquel | mg/L | 0,0269 | 0,0053
Plata | mg/L | < 0,00008 | < 0,00008
Plomo | mg/L | 0,0130 | 0,0263
Potasio | mg/L | 12,23 | 14,67
Selenio | mg/L | 0,0027 | 0,0016
Silicio | mg/L | 33,20 | 37,40
Sodio | mg/L | 68,99 | 71,81
Talio | mg/L | 0,0010 | 0,0019
Titanio | mg/L | 0,0048 | 0,0029
Uranio | mg/L | 0,0020 | 0,0006
Vanadio | mg/L | 0,0047 | 0,0165
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | < 1,8
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL | Ausencia | Ausencia