## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | QVila1 | QVila3 | RUchu3
Aceites y Grasas | mg/L | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0
Amoniaco-N | mg/L | 0,079 | 0,084 | 0,104
Caudal | L/s | 0,640 | 0,540 | 0,444
Cianuro Libre | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006
Cloruros | mg/L | 0,100 | 10,62 | 24,28
Conductividad | (µS/cm) | 169,0 | 206,0 | 323,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 2 | < 2 | < 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 13 | 11 | 19
Fenoles | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001
Fosfatos | mg/L
Fosfatos-P | mg/L
Fósforo Total | mg/L | 0,154 | 0,143 | 0,123
Nitratos (NO3-) | mg/L | <0,009 | < 0,009 | 0,111
Nitratos-N | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | 0,025
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015
Nitritos-N | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004
Nitrógeno Total | mg/L | 0,152 | 0,234 | 0,206
Oxígeno Disuelto | mg/L | 8,31 | 8,14 | 8,14
pH | Unidad de PH | 8,31 | 8,75 | 8,95
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L
Sulfatos | mg/L | 4,106 | 162,5 | 239,5
Temperatura | °C | 4,60 | 8,80 | 17,80
Aluminio | mg/L | 0,045 | 0,094 | 0,124
Antimonio | mg/L | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008
Arsénico | mg/L | 0,0867 | 0,1030 | 0,1109
Bario | mg/L | 0,0081 | 0,0086 | 0,0143
Berilio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Bismuto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Boro | mg/L | 0,366 | 0,346 | 0,545
Cadmio | mg/L | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010
Cobalto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Cobre | mg/L | 0,0173 | 0,0226 | 0,0186
Cromo Total | mg/L | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007
Estaño | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Estroncio | mg/L | 0,1531 | 0,1820 | 0,2712
Hierro | mg/L | 0,135 | 0,150 | 0,154
Litio | mg/L | 0,0457 | 0,0475 | 0,0543
Magnesio | mg/L | 10,40 | 11,63 | 14,68
Manganeso | mg/L | 0,0540 | 0,0245 | 0,0253
Mercurio | mg/L | 0,00076 | 0,00087 | 0,00085
Molibdeno | mg/L | 0,0009 | 0,0009 | 0,0014
Niquel | mg/L | 0,0007 | 0,0008 | 0,0007
Plata | mg/L | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008
Plomo | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Potasio | mg/L | 7,59 | 7,54 | 7,79
Selenio | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006
Silicio | mg/L | 27,40 | 24,80 | 24,10
Sodio | mg/L | 21,34 | 22,80 | 30,94
Talio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Titanio | mg/L | 0,0005 | < 0,0005 | 0,0043
Uranio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005
Vanadio | mg/L | 0,0045 | 0,0045 | 0,0056
Zinc | mg/L | 0,012 | 0,013 | < 0,008
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL | Ausencia | Ausencia | Ausencia