## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RCall1 | RCall3 | RSala1 | RCuri2 | RIlab2 | RLocu2 | RLocu3 | RLocu5 | RLocu6
Aceites y Grasas | mg/L | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0
Amoniaco-N | mg/L | 0,056 | 0,096 | 0,052 | 0,202 | 0,730 | 0,295 | 0,140 | 0,096
Bicarbonatos | mg/L | 132,7 | 198,4 | 124,5 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 |  |  | 217,0
Caudal | L/s | 1,801 | 0,740 | 0,645 |  | 0,320 | 1,650 | 2,253 | 1,350 | 0,530
Cianuro Libre | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,0006 | < 0,0006
Cianuro WAD | mg/L
Cloruros | mg/L | 136,1 | 485,1 | 609,4 | 0,136 | 0,513 | 0,206 | < 0,002 | 0,002 | 418,8
Conductividad | (µS/cm) | 762 | 1821 | 1865 | 1477 | 1142 | 1415 | 1486 | 1705 | 1742
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 2 | 3 | 3 | 25 | 15 | 27 | < 2 | < 2 | < 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 17 | 13 | < 2 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 6 | 21 | 26
Fenoles | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,268 | 0,086 | 0,296 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001
Fósforo Total | mg/L | 0,490 | 0,525 | 0,672 | 0,016 | 0,161 | 0,076 | 0,170 | 0,209 | 0,135
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 0,009 | 0,622 | 0,205 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,009
Nitratos-N | mg/L | < 0,002 | 0,141 | 0,046 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,002
Nitrógeno Total | mg/L | 0,197 | 0,268 | 1,519 |  |  |  | 0,182 | 0,098 | 0,097
Oxígeno Disuelto | mg/L | 5,62 | 7,34 | 8,20 | 8,9 | 8,14 | 8,73 | 9,26 | 9,92 | 8,70
pH | Unidad de PH | 8,44 | 8,75 | 8,60 | 8,78 | 8,88 | 8,89 | 9,31 | 8,15 | 8,82
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 6 | 23 | 41 | 339,8 | 173,5 | 309,6 | 339,0 | 381,9
Sulfatos | mg/L | 189,7 | 384,2 | 344,7 | 356,0 | 370,7 | 371 9 | 414,6 | 459,1 | 484,7
Sulfuros | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,603 | 2,269 | 0,912 | < 0,009 | < 0,009
Temperatura | °C | 23,20 | 21,70 | 12,90 | 16 | 17,7 | 19,5 | 20,8 | 22,1 | 24,30
Aluminio | mg/L | 0,877 | 1,551 | 4,047 | 0,244 | 0,084 | 1,830 | 0,344 | 0,461 | 0,056
Antimonio | mg/L | 0,0137 | 0,0337 | 0,0579 | 0,0141 | 0,0004 | 0,0102 | 0,0085 | 0,0073 | 0,0067
Arsénico | mg/L | 1,104 | 0,9673 | 1,320 | 0,5058 | 0,0689 | 0,4091 | 0,3911 | 0,4110 | 0,3761
Bario | mg/L | 0,0189 | 0,0389 | 0,0440 | 0,0345 | 0,0374 | 0,0479 | 0,0395 | 0,0428 | 0,0371
Berilio | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Bismuto | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Boro | mg/L | 3,176 | 9,130 | 13,61 | 6,355 | 2,903 | 5,866 | 6,056 | 7,515 | 8,350
Cadmio | mg/L | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,00010 | < 0,0001 | < 0,00010
Calcio | mg/L | 32,84 | 96,18 | 82,29 | 91,47 | 123,6 | 100,8 | 118,4 | 132,4 | 124,7
Cobalto | mg/L | < 0,0002 | 0,0019 | 0,0048 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0003 | < 0,0002
Cobre | mg/L | 0,0138 | 0,0085 | 0,0193 | 0,0129 | 0,0094 | 0,0069 | 0,0024 | 0,0093 | 0,0062
Cromo Total | mg/L | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007
Estaño | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0002
Estroncio | mg/L | 0,1901 | 0,6711 | 0,6946 | 0,6470 | 0,8291 | 0,6943 | 0,8041 | 0,8803 | 0,09348
Hierro | mg/L | 1,442 | 1.643 | Ι, 783 | 0,151 | 0,102 | 1,558 | 0,318 | 0,384 | 0,084
Litio | mg/L | 0,4388 | 1,321 | 1,926 | 0,9968 | 0,2133 | 0,7755 | 0,8651 | 0,9216 | 0,9742
Magnesio | mg/L | 11,33 | 28,56 | 25,03 | 23,96 | 25,29 | 25,34 | 28,53 | 31,23 | 33,38
Manganeso | mg/L | 0,2766 | 0,2357 | 0,2053 | 0,0192 | 0,0390 | 0,0925 | 0,0733 | 0,1155 | 0,0191
Mercurio | mg/L | 0,00069 | 0,00037 | 0,00097 | 0,00108 | 0,00044 | < 0,00005 | < 0,00005 | 0,00051 | 0,00034
Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0082 | 0,0094 | 0,0069 | 0,0037 | 0,0058 | 0,0064 | 0,0065 | 0,0088
Niquel | mg/L | < 0,0002 | 0,0028 | 0,0069 | 0,0004 | < 0,0002 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0002
Plata | mg/L | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008 | < 0,00008
Plomo | mg/L | <0,0002 | < 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0.0003 | 0,0029 | 0,0006 | 0,0006 | < 0,0002
Potasio | mg/L | 21,41 | 31,26 | 40,20 | 25.12 | 11,92 | 22,22 | 23,26 | 25,81 | 26,91
Selenio | mg/L | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006
Silicio | mg/L | 45,80 | 45,40 | 57,20 | 26,40 | 18,20 | 24,90 | 24,80 | 20,20 | 18,10
Sodio | mg/L | 126,4 | 281,4 | 355,3 | 197,7 | 115.9 | 179,5 | 205,4 | 224,8 | 256,3
Talio | mg/L | 0,0003 | < 0,0002 | 0,0003 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002
Titanio | mg/L | <0,0005 | 0,0066 | 0,0088 | 0,0096 | 0,0038 | 0,0672 | 0,0124 | 0,0173 | 0,0031
Uranio | mg/L | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0029
Vanadio | mg/L | 0,0060 | 0,0045 | 0,0048 | 0,0036 | 0,0043 | 0.0067 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0040
Zinc | mg/L | 0,030 | 0,012 | 0,021 | 0,012 | < 0,008 | 0,016 | 0,022 | < 0,008 | < 0,008
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | 70 | 22 | 79 | 23 | 170 | 240 | 17 | 4,5