## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | QKovi1 | RIrab | RPist1 | RSala2 | RSama2 | RSama3 | RSama5 | RTala1
Aceites y Grasas | mg/L | <1.0 | <1.0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | < 1,0 | < 1,0 | <1,0
Amoniaco-N | mg/L | 0,155 | 0,158
Bicarbonatos | mg/L | 47,2 | 63,5 | 147,5 | 212,7 | 152,0 | 172,1 | 226,7 | 97,7
Caudal | L/s | 0,473 | 0,472 | 0,525 | 0,796 | 1,390 | 0,780 | 0,064 | 0,691
Cianuro Libre | mg/L | <0,0006 | <0,0006
Cianuro WAD | mg/L |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001
Cloruros | mg/L | 2,626 | 2,415 | 32,96 | 558,7 | 288,8 | 311,2 | 986,6 | 43,55
Conductividad | (µS/cm) | 157 | 110 | 565 | 1880 | 1512 | 2160 | 4560 | 1084
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | <2 | 2 | <2 | <2 | <2 | < 2 | < 2 | <2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | 13 | 12 | 17 | 23 | 9 | 12 | 14 | 22
Fenoles | mg/L | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | < 0,001 | < 0,001 | <0,001
Fósforo Total | mg/L | 0,153 | 0,082 | 0,138 | 0,690 | 0,655 | 0,341 | 0,085 | 0,134
Nitratos (NO3-) | mg/L | 0,446 | <0,009 | 3,949 | 1,434 | 1,815 | < 0,009 | < 0,009 | 2,011
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) | mg/L
Nitratos-N | mg/L | 0,101 | <0,002 | 0,892 | 0,324 | 0,410 | < 0,002 | < 0,002 | 0,454
Nitritos (NO2-) | mg/L | [5 empty] | < 0,015 | < 0,015
Nitritos-N | mg/L | [5 empty] | < 0,004 | < 0,004
Nitrógeno Total | mg/L | 0,291 | 0,167 | 0,916 | 0,417 | 1708 | 0.125 | 0,109 | 0,554
Oxígeno Disuelto | mg/L
pH | Unidad de PH | 7,83 | 8,74 | 8,58 | 8,90 | 8,72 | 8,33 | 8,01 | 8,81
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 3 | 5
Sulfatos | mg/L | 68,20 | 29,73 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 707,9 | 1778 | <0,015
Sulfuros | mg/L | <0,0004 | <0,0004
Temperatura | °C | 10,7 | 10,6 | 11,30 | 15,40 | 17,90 | 16,30 | 24,30 | 16,20
Aluminio | mg/L | 0,065 | 0,373 | 209,0 | 407,5 | 656,7 | 0,246 | 0,017 | 810,9
Antimonio | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | 0,0011 | 0,0275 | 0,0114 | 0,0089 | 0,0017 | 0,0005
Arsénico | mg/L | 0,0238 | 0,0440 | 0,892 | 0,324 | 0,410 | 0,3827 | 0,0885 | 0,454
Bario | mg/L | 0,0160 | 0,0189 | 0,0356 | 0,0470 | 0,0369 | 0,0438 | 0,0485 | 0,0273
Berilio | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002
Bismuto | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002
Boro | mg/L | 0,148 | 0,120 | 1,121 | 13,88 | 7,151 | 6,524 | 17,89 | 1,314
Cadmio | mg/L | <0,0001 | <0,0001 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | < 0,00010 | 0,00010 | <0,00010
Calcio | mg/L | 16,69 | 14,44 | 81,99 | 111,2 | 169,6 | 204,9 | 503,6 | 209,1
Cobalto | mg/L | 0,0011 | 0,008 | 0,0005 | <0,0002 | 0,0027 | 0,0010 | < 0,0002 | 0,0054
Cobre | mg/L | 0,0168 | 0,0167 | 0,0101 | 0,0117 | 0,0126 | 0,0134 | 0,0005 | 0,0147
Cromo Total | mg/L | <0,0007 | <0,0007 | <0,0007 | <0,0007 | <0,0007 | < 0,0007 | < 0,0007 | <0,0007
Estaño | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002
Estroncio | mg/L | 0,1014 | 0,09120 | 0,5004 | 0,7667 | 0,8503 | 0,9554 | 2,607 | 0,8853
Hierro | mg/L | 1,616 | 0,332 | 0,172 | 0,178 | 0,449 | 0,584 | 0,174 | 0,662
Litio | mg/L | 0,0158 | 0,0147 | 0,1009 | 2,052 | 1,021 | 1,051 | 2,448 | 0,0992
Magnesio | mg/L | 5,191 | 4,463 | 15,18 | 23,43 | 34,44 | 38,20 | 93,61 | 44,65
Manganeso | mg/L | 0,2676 | 0,0558 | 0,0581 | 0,2987 | 0,2526 | 0,1177 | 0,0488 | 0,2911
Mercurio | mg/L | 0,00146 | 0,00133 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | < 0,00005 | < 0,00005 | <0,0005
Molibdeno | mg/L | 0,0013 | 0,0022 | 0,0036 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0041 | 0,0069 | 0,0023
Niquel | mg/L | 0,0022 | 0,0009 | 0,0008 | <0,0002 | 0,0037 | 0,0024 | < 0,0002 | 0,0072
Plata | mg/L | <0,0008 | <0,0008 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | < 0,00008 | < 0,00008 | <0,004
Plomo | mg/L | <0,0002 | 0,0003 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002
Potasio | mg/L | 5,63 | 3,38 | 4,06 | 49,71 | 25,36 | 26,94 | 50,83 | 4,78
Selenio | mg/L | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | <0,0006
Silicio | mg/L | 28,80 | 18,70 | 18,50 | 47,30 | 30,60 | 29,60 | 18,40 | 17,80
Sodio | mg/L | 14,17 | 9,97 | 42,48 | 369,6 | 198,4 | 218,1 | 597,0 | 57,66
Talio | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | <0,0002
Titanio | mg/L | 0,0024 | 0,0022 | 0,0062 | 0,0048 | 0,0062 | 0,0030 | 0,0023 | 0,0044
Uranio | mg/L | 0,0003 | <0,0002 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0061 | 0,0005
Vanadio | mg/L | 0,0015 | 0,0062 | 0,0052 | 0,0035 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0022
Zinc | mg/L | 0,013 | 0,021 | <0,008 | <0,008 | 0,025 | 0,012 | < 0,008 | 0,032
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | <1.8 | 2,0 | 130 | <1,8 | 13 | 7,8 | 1300 | 4,5
Escherichia coli | NMP/100ml |  |  | 79 | <1,8 | 4,5 | 2,0 | 330 | 4,5
Huevos de Helmintos | Huevo/L |  |  | < 1 | <1 | <1 | < 1 | < 1 | <1